ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка кислорода жидкого технического

1. Наименование закупки: Поставка кислорода жидкого технического.

2. Описание и технические характеристики:

| № П/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Код по ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение |
| 1. | Кислород жидкий технический | 20.11.11.150 Кислород | т | 96 | Сорт (в соответствии с ГОСТ 6331-78 «Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия») | Первый |
|  |  |  |  |  | Физико-химические показатели в соответствии с нормами ГОСТ 6331-78: 1. Объемная доля кислорода, не менее 99,7 %; 2. Содержание ацетилена – отсутствие; 3. Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) - не более 2,0; 4. Содержание масла – отсутствие; 5. Содержание влаги и механических примесей – должен выдерживать испытание по п. 3.9. ГОСТ 6331-78. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Упаковка, маркировка, транспортирование по ГОСТ 26460-85 | Соответствие |

3. Общее количество поставляемого товара: 96 (девяносто шесть) тонн (Количество товара является планируемым и не порождает у Заказчика обязанности выборки Товара до максимального значения цены Договора, определяемого по итогам закупки).

4. Место поставляемого товара: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий брод, ул. Форелевая, д. 45-А.

5. Срок поставки:

Начало срока поставки – с момента заключения Договора. Окончание срока поставки – 31 декабря 2023 г.

Поставка осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 2 (Двух) – 5 (Пяти) дней с момента подачи заявки.

6. Назначение товара и цели использования: для оксигенации воды при производственном процессе рыборазведения.

7. Условия поставки товара: Поставка партиями по заявке Заказчика, объем каждой партии может составлять от 6 до 8 тонн (по согласованию с Заказчиком возможно увеличение объема партии Товара).

При поставке Товара Поставщик осуществляет заправку Товаром ёмкостей Заказчика. Представитель Поставщика, осуществляющий заправку, должен иметь соответствующую аттестацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Заправка должна осуществляться при сохраненной работоспособности системы оксигенации Заказчика.

8. Приемка:

Жидкий технический кислород принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по своим показателям качества кислорода, оформленного одним документом о качестве. Каждая партия жидкого кислорода должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование и сорт продукта;

- номер цистерны или номер партии криогенных сосудов;

- дату изготовления;

- массу жидкого кислорода;

- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям стандарта;

- обозначение стандарта.

9. Требование безопасности:

Доставка Товара до места поставки осуществляется с учетом требований безопасности, в том числе установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ 26460-85 «Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

10. Условия оплаты: оплата поставленного товара производится в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного договором.