# Часть 5. Документации о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ПОСТАВКА НАСОСА ПОГРУЖНОГО И  ЗАДВИЖКИ»

- Характеристика, описание, количество.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Ед.измерения | Кол-во | Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед.изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос погружной * | 28.13.14.190 | шт. | 2 | Марка, модель | Grundfos, SL.100.170.4.52H.S.N.51 D.A |
|  |  |  |  |  | Страна производства | РФ или страны Европейского экономического союза (ЕЭС) |
|  |  |  |  |  | Текущий рассчитанный расход (производительность) м3/ч | не менее 255 |
|  |  |  |  |  | Общий напор насоса, м | не менее 12 |
|  |  |  |  |  | Макс. рабочее давление, бар | 8 |
|  |  |  |  |  | Монтаж | вертикальный, погружной |
| 2 | Задвижка с обрезиненным клином | 28.14.13.120 | шт. | 2 | Марка, модель | Tecofi, VOC4241 или эквивалент |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения | фланцевая |
|  |  |  |  |  | Вид затвора | клиновая |
|  |  |  |  |  | Диаметр | DN100 |
|  |  |  |  |  | Давление | Ру 10/16 |
|  |  |  |  |  | Тип управления | штурвал |
|  |  |  |  |  | Сопутствующие материалы: фланец стальной плоский; болт оцинкованный; гайка оцинкованная; шайба оцинкованная; гровер оцинкованный | в комплекте |

* схема насоса

2. Место поставки товара: склад Покупателя по адресу 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая,45-А или терминал Транспортной компании в г. Сочи (Адлерский район).

3. Сроки и условия поставки: определяется по результатам закупки согласно предложения Поставщика с учетом согласования с Покупателем.

4. Требования к качеству поставляемого Товара:

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в использовании, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям проекта Договора (ч. 4 документации о проведении запроса котировок) а также  действующего законодательства Российской Федерации и  подтверждаться соответствующими документами.

В случае необходимости сертификации: оборудование должно иметь маркировку СЕ и доставляться вместе с декларацией соответствия ЕС в соответствии с европейским правилами.

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортировке Товара:

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в упаковке, обеспечивающей сохранность товара/комплектующих по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки/разгрузки. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).

6. Требования к гарантии:

Срок гарантийного обязательства от фирмы производителя устанавливается в соответствии с предложением поставщика при условии соблюдения правил эксплуатации, но не менее 12 месяцев с приемки. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента фактической передачи товара.

7. Сопроводительные документы

счёт;

счет-фактура;

оригиналы товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или оригинал Универсального передаточного документа, в 2 (двух) экземплярах;

товарно-транспортная накладная (в 2 (двух) экземплярах) или транспортная накладная (приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом) (в случае поставки Товара силами сторонней организации) (в 2 (двух) экземплярах) и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара.

Инструкция по эксплуатации, технический паспорт (или иной документ).

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

8. Начальная (максимальная) цена договора: 21 206 (двадцать одна тысяча двести шесть) Евро 62 Цента, включая НДС (20%). Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Допускается предложение  марки/модели  товара с  эквивалентными  характеристиками

В случае применения Поставщиком общей системы налогообложения (ОСНО)